乐山市五通桥区2025年小型水库维修养护项目建设内容

| 序号 | 水库名称 | 水库存在的主要问题 | 工程主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五一水库 | 堡坎破损，标示标牌老化破损 | 拆除重建，设立警示牌等标示标牌 |
| 2 | 和平水库 | 大坝坝顶路面破损严重，标示标牌老化破损 | 坝顶路面黑化，设立警示牌等标示标牌 |
| 3 | 反修水库 | 溢洪道下游河道淤积堵塞严重，标示标牌老化破损 | 溢洪道下游河道渠化，设立警示牌等标示标牌 |
| 4 | 光华水库 | 白蚁病害，标示标牌老化破损 | 整治白蚁病害，设立警示牌等标示标牌 |
| 5 | 观斗山水库 | 水边漂浮物堆积严重，标示标牌老化破损 | 打捞水面漂浮物，设立警示牌等标示标牌 |
| 6 | 争鸣水库 | 标示标牌老化破损 | 设立警示牌等标示标牌 |
| 7 | 战备水库 | 标示标牌老化破损 | 设立警示牌等标示标牌 |
| 8 | 高笋坝水库 | 标示标牌老化破损 | 设立警示牌等标示标牌 |
| 9 | 星光水库 | 标示标牌老化破损 | 设立警示牌等标示标牌 |
| 10 | 东风水库 | 标示标牌老化破损 | 设立警示牌等标示标牌 |
| 11 | 活力水库 | 标示标牌老化破损 | 设立警示牌等标示标牌 |
| 12 | 西溶水库 | 标示标牌老化破损 | 设立警示牌等标示标牌 |