五通桥区食品加工及麻辣烫之乡美食产业孵化园项目
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：

1、施工期：

（1）废气：文明施工，洒水降尘，采取覆盖措施，车辆密闭运输等。
（2）废水：生活污水经新建的污水预处理池收集处理后排入市政污水管网。
（3）噪声：文明施工，合理安排施工时间，合理布局施工平面

（4）固体废物：建筑垃圾运至指定的地点堆放；生活垃圾由环卫部门统一处理。
2、营运期：

（1）废气：

粉碎粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA001）排放。

煮椒、斩切废气经集气罩收集后进入“碱喷淋”处理，处理后经15m排气筒（DA002）排放。

炒锅油烟、燃气废气和反应釜油烟经集气罩收集后经油烟净化器处理后经15m排气筒（DA003）排放。
密闭炒锅的天然气燃烧废气经15m排气筒（DA004）排放。
蒸汽发生器天然气燃烧废气通过设备自带低氮燃烧装置处理后通过管道收集经15m排气筒（DA005、DA006）排放。

卤煮产生的异味采用集气罩收集后经油烟净化器处理后经15m排气筒（DA007）排放。

污水处理站池体密闭收集，汽浮机上方设置集气罩，产生的恶臭经碱喷淋+二级活性炭后经15m排气筒（DA008）排放。
食堂油烟经集气罩收集后经油烟净化器处理后屋顶排放。
（2）废水：生活污水新建2个2m3污水预处理池；食堂废水设置了1个1.5m3隔油池；串串车间和肉制品车间生产废水分别经1个4.5m3隔油池预隔油，所有废水通过新建30m3/d污水处理设备（“格栅+隔油池+气浮+UASB+生物接触氧化池+沉淀”）处理后排入市政污水管网。
（3）噪声：选用低噪设备，设置减振基础、采用软性连接、厂房隔声、合理布置等。
（4）固体废物：破碎粉尘回收利用；废油脂、废包装材料、原料边角料、肠衣边角料、不合格产品、餐厨垃圾、调味油过滤废渣交由餐厨垃圾处理单位处置；污泥、新风系统废过滤器、生活垃圾环卫清运；在消防水池南侧设置1间10m2一般固废暂存间。

（5）危险废物：废紫外灯管、质检废包装、过期药品、废液等、废机油/废机油桶及含油废抹布手套交由危废单位处置；在消防水池南侧设置1间6m2危废暂存间
（6）认真落实环境风险防范措施，防止因事故引发的环境污染。
（七）项目已取得相关部门的批复意见。
