乐山市五通桥区插座产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、 骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品12只，其中9只作为检验样品，3只作为备用样品。

2  检验依据

表1  固定式插座检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1—2021 |
| 2 | 尺寸检查 | GB 1002—2024 GB/T 2099.1—2021 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1—2021 |
| 4 | 端子和端头 | GB/T 2099.1—2021 |
| 5 | 耐潮 | GB/T 2099.1—2021 |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1—2021 |
| 7 | 温升 | GB/T 2099.1—2021 |
| 8 | 机械强度 | GB/T 2099.1—2021 |
| 9 | 耐热 | GB/T 2099.1—2021 |

表2  延长线插座检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志、符合和说明书 | GB 2099.7-2024 |
| 2 | 尺寸要求 | GB 1002-2024 GB 2099.7-2024 |
| 3 | 防触电保护要求 | GB 2099.7-2024 |
| 4 | 端子和端头要求 | GB 2099.7-2024 |
| 5 | 耐潮要求 | GB 2099.7-2024 |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度要求 | GB 2099.7-2024 |
| 7 | 温升要求 | GB 2099.7-2024 |
| 8 | 机械强度要求 | GB 2099.7-2024 |
| 9 | 耐热要求 | GB 2099.7-2024 |

表3  转换器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志检查 | GB/T 2099.3—2022 |
| 2 | 尺寸检查 | GB 1002-2024 GB/T 2099.3-2022 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.3—2022 |
| 4 | 端子和端头 | GB/T 2099.3—2022 |
| 5 | 耐潮 | GB/T 2099.3—2022 |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.3—2022 |
| 7 | 温升 | GB/T 2099.3—2022 |
| 8 | 机械强度 | GB/T 2099.3—2022 |
| 9 | 耐热 | GB/T 2099.3—2022 |

注：1.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3  判定规则

3.1  依据标准

GB 1002-2024 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸

GB 2099.7-2024家用和类似用途延长线插座 安全技术规范

GB/T 2099.1-2021家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求

GB/T 2099.3-2022家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。